| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж Вертикальная планировка Разработка выемок и котлованов Насыпи и обратные засыпки | СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство искусственных оснований и укрепление грунтов | ТКП 45-5.01-268-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 СТБ 1164.0-2012 | Основания из насыпных грунтов Основания из намывных грунтов Основания из закрепленных грунтов Армированные основания и сооружения из армированного грунта | СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
| Устройство свайных фундаментов | ТКП 45-5.01-256-2012 П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 П 19-04 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты из забивных свай Фундаменты из буронабивных свай Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | СТБ 1164.3-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Предварительное напряжение конструкций Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий: - колонны и опоры; - фермы, ригели, балки, прогоны; - подкрановые балки; - крановые пути мостовых кранов; - крановые пути подвесных кранов; - профилированный настил Монтаж конструкций транспортных галерей Монтаж конструкций резервуаров Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб | СТБ 1749-2007 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы Специальные методы бетонирования Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности Производство бетонных работ при отрицательных температурах | СТБ 1958-2009 |
| Сварочные работы | СН 1.03.01-2019 СТБ 2089-2010 | Производство сварочных работ Сварка в условиях низких температур | СТБ 2089-2010 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок Монтаж каркасно-обшивных перегородок Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1970-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности Лакокрасочные покрытия Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов; | ГОСТ 23118-2019, 6.5 |
|  |  | Отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от проектной документации, от номинальных значений или технических условиях на конструкции; Отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения; | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Качество подготовки поверхности; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Внешний вид грунтовочного и последующих слоев покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140 |
|  |  | Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках | ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Качество сварных соединений; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений от проектных; | СТБ 1133, ГОСТ 3242 |
|  |  | Комплектность; Маркировка Упаковка | ГОСТ 23118-2019, п. 7.11 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Отклонения линейных размеров ферм из парных уголков от номинальных: - длина ферм или отправочных элементов; - высота ферм или отправочных элементов (на опорах и зонах монтажных стыков); - отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий: - расстояние между осями отверстий и торцом опорного ребра; - расстояние между осями отверстий в опорном ребре; - расстояние между осями отверстий в поясах ферм; - расстояние между группами монтажных отверстий. Отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных: - длина ферм или отправочных элементов; - высота ферм или отправочных элементов (на опорах и зонах монтажных стыков); - отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий: - расстояние между осями отверстий и торцом опорного ребра - расстояние между осями отверстий в опорном ребре; - расстояние между осями отверстий и их группами в верхнем и нижнем монтажных фланцах, а также в стойках; Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных: - отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; - отклонение от перпендикулярности опорного ребра - перпендикулярность торца опорного ребра к верти- кальной оси фермы; - отклонение от проектного положения уголков; - смещение обушков парных уголков в плоскости фермы; - отклонение разбивочных осей в пределах узла; - расстояние между точкой пересечения осей раскосов; и осью пояса; Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных: - отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; - отклонение плоскости фланца от вертикали: - плоскостность поверхности верхнего (нижнего) фланца от вертикали; - отклонение торцов фланца от плоскости фланца - отклонение от перпендикулярности торцов фланцев: - перпендикулярность торца опорного ребра к верти кальной оси фермы; - перпендикулярность верхнего и нижнего фланца к продольной оси фермы; - отклонение разбивочных осей от центра узла и | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Качество сварных швов; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных; | СТБ 1133, ГОСТ 3242 |
|  |  | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер; | ГОСТ 9378 |
|  |  | Внешний вид поверхности элементов ферм (наличие трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и околошовной зоне); | СТБ 1396-2003, п.6.3 |
|  |  | Комплектность; маркировка | СТБ 1396-2003, п.6.9 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов; | СТБ 1381-2003, п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Фактические отклонения линейных размеров ограждений (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонения формы от проектной: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от равенства диагоналей; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов; | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество сварных соединений; | ГОСТ 3242 |
|  |  | Внешний вид швов сварных соединений | СТБ 1133. |
|  |  | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Комплектность; маркировка; упаковка | СТБ 1381-2003, п. 6.9 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов; | СТБ 1317-2002, п. 5.3, 5.4 |
|  |  | Отклонения от линейных размеров: - отклонения длины, ширины, высоты; - разность длин диагоналей лестничных маршей и площадок; - диаметры отверстий под болты; - размеры между отверстиями; - размер между группами отверстий; - размер между ребрами в косоурах и балках площадок; - размер между стойками ограждения Отклонение от прямолинейности: - прямолинейность элементов площадок, лестниц и ограждений на всей длине; Отклонение от плоскостности: - плоскостность лицевой поверхности площадки при измерениях от условной плоскости, проходящей через три крайние точки поверхности изделия; Отклонение формы и расположения деталей от проектных |  |
| Лестничные марши, площадки и ограждения | СТБ 1317-2002 | Качество сварных соединений; | ГОСТ 3242 |
|  |  | Внешний вид швов сварных соединений | СТБ 1133. |
|  |  | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Внешний вид покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Внешний вид поверхности элементов изделий; | СТБ 1317-2002, 6.8 |
|  |  | Комплектность; | СТБ 1317-2002, п. 4.13 |
|  |  | Маркировка; | СТБ 1317-2002, п. 6.7 |
|  |  | Упаковка | СТБ 1317-2002, п. 4.15 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Внешний вид арматурных и закладных изделий; Отбор образцов; | ГОСТ 10922-12, п. 6 |
|  |  | Отклонение от геометрических параметров сеток: - ширины плоских сеток; - длины плоских сеток; - прямолинейности стержней; Шаг продольных и поперечных стержней; Разница длин диагоналей плоских сеток; Размеры выпусков стержней; Прямолинейность поперечных стержней; | ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 10922-2012, п.7 |
|  |  | Относительная осадка в крестообразных соединениях стержней, их смятие электродами | ГОСТ 10922-12, п.7.9 |
|  |  | Качество поверхности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012, п. 6.16, п.7.8 |
|  |  | Механические испытания контрольных образцов сварных соединений | ГОСТ 10922-2012, п.7.10 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 23279-2012, п.8 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов; | СТБ 2174-2011, п. 6.9 |
|  |  | Действительные отклонения линейных размеров изделий; Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией; Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий; Состояние кромок плоских элементов; Размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество поверхности сварных соединений; Внешний вид изделий; | СТБ 2174-2011, п. 7.9 |
| Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры | ГОСТ 10922-12 | Внешний вид арматурных и закладных изделий; Отбор образцов; | ГОСТ 10922-12 |
|  |  | Линейные размеры, отклонения от линейных размеров; Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; Отклонение от перпендикулярности анкерных соединений; Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-12, п. 7 |
| Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры | ГОСТ 10922-12 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполняемых контактной точечной сваркой; Размер углов между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали; | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-12, п. 7 |
|  |  | Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений; Состояние кромок плоских элементов; | ГОСТ 10922-12 |
|  |  | Размеры и внешний вид сварных соединений | ГОСТ 10922-2012, п. 6.16, п.7.8 |
|  |  | Механические испытания контрольных образцов сварных соединений | ГОСТ 10922-2012, п.7.10 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 10922-12 |
| Ворота распашные | СТБ 2442-2007 | Отбор проб | СТБ 2442-2007, п.6.2 |
|  |  | Отклонение от плоскостности и прямолинейности по высоте, ширине и диагонали; Разность длин диагоналей; Зазоры в местах соединений; Внешний вид поверхности ворот; Отклонения линейных размеров, углов, радиусов и фасок деталей ворот; | СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Полнота заполнения полости полотен ворот негорючими теплоизоляционными материалами; Наличие в комплекте крепежных элементов; Поворот полотна ворот; | СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество сварных швов соединений металлических элементов ворот; | СТБ 1133-98 |
|  |  | Комплектность, маркировка | СТБ 2442-2007 |
| Дверные блоки наружные и внутренние (металлические) | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов | СТБ 2433-2015, ГОСТ 18321 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы; Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали блоков и элементов; Отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах дверей; Отклонения от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей); Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей; | СТБ 1457, ГОСТ 26433.1-89, СТБ 2433-2015 |
|  |  | Внешний вид изделий; Наличие, качество установки уплотнительных прокладок | СТБ 2433-2015, п.8.7 |
|  |  | Комплектность; маркировка; упаковка | СТБ 2433-2015, п.8.7 |