| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства Производство геодезических работ при устройстве фундаментов и подземной части зданий Производство геодезических работ при возведении надземной части зданий Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий Геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций Геодезические исполнительные съемки Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварочные работы | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.08-2023 | Производство сварочных работ Сварка в условиях низких температур | СП 1.03.08-2023 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.09-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Монтаж систем внутренней канализации | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Монтаж систем отопления | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | СТБ 2072-2010 СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов тепловых сетей Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов тепловых сетей Монтаж тепловых сетей | СТБ 2116-2010 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | ТКП 339-2022 СП 4.04.06-2024 | Электропроводки Кабельные линии Воздушные линии электропередачи Распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи Система кабельного телевидения Система домофонной связи Локальная сеть передачи данных Диспетчеризация инженерного оборудования Системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации; оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть) автоматического пожаротушения (электротехническая часть) охранной сигнализации видеонаблюдения контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте Прокладка кабелей электросвязи в канальной канализации Строительство кабельной канализации Вводы кабелей в здания организаций электросвязи Защита кабелей линий электросвязи Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях Устройство заземлений | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники Монтаж источников питания Установка панелей, щитов, стативов, пультов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов; Отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от проектной документации, от номинальных значений или технических условиях на конструкции; Качество лакокрасочного покрытия Качество подготовки поверхности; Качество сварных швов; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений от проектных; Отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения; Внешний вид; Комплектность; Маркировка | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.032-74 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов; Действительные отклонения линейных размеров изделий; Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией; Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий; Состояние кромок плоских элементов; Размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; Внешний вид сварных соединений; Размер сварных швов; Внешний вид изделий | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры | ГОСТ 10922-2012 | Отбор образцов; Линейные размеры, отклонения от линейных размеров; Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; Размер углов между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали; Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений; Состояние кромок плоских элементов; Внешний вид арматурных и закладных изделий; Дефекты сварочного шва, размер сварного шва; Маркировка | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов; Отклонения от линейных размеров: - отклонения длины, ширины, высоты; - разность длин диагоналей лестничных маршей и площадок; - диаметры отверстий под болты; - размеры между отверстиями; - размер между группами отверстий; - размер между ребрами в косоурах и балках площадок; - размер между стойками ограждения Отклонение от прямолинейности: - прямолинейность элементов площадок, лестниц и ограждений на всей длине; Отклонение от плоскостности: - плоскостность лицевой поверхности площадки при измерениях от условной плоскости, проходящей через три крайние точки поверхности изделия; Отклонение формы и расположения деталей от проектных; Качество сварных швов; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных; Внешний вид поверхности элементов изделий; Комплектность; Маркировка | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.032-74 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонения формы от проектной: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от равенства диагоналей; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов; Внешний вид сварных соединений; Внешний вид поверхности ограждений; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.032-74 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Отбор образцов; Линейные размеры, отклонения от линейных размеров; Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; Размер углов между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали; Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений; Состояние кромок плоских элементов; Внешний вид арматурных и закладных изделий; Дефекты сварочного шва, размер сварного шва; Размеры выпусков; Прямолинейность стержней; Величина осадки стержней; Маркировка | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Отбор проб; Отклонения линейных размеров ферм от номинальных; Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм от проектных; Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия; Качество сварных швов; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных; Внешний вид поверхности; Комплектность; Маркировка; Упаковка | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.402-2004 |
| Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Отбор проб; Предельные отклонения геометрических параметров; Серповидность профилей; Волнистость на плоских участках профилей; Косина резов; Внешний вид; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | СТБ 1382-2003 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26877-2008 |
| Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | СТБ 1527-2005 | Отбор проб; Предельные отклонения геометрических параметров; Серповидность профилей; Волнистость на плоских участках профилей; Косина резов; Внешний вид; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 1527-2005 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26877-2008 |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | СТБ 1549-2005 | Отбор проб; Предельные отклонения геометрических параметров; Внешний вид; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26877-2008 |
| Ворота металлические | ГОСТ 31174-2017 | Отбор проб; Предельные отклонения номинальных размеров; Геометрические размеры и предельные отклонения от них элементов, узлов и деталей ворот, функциональных и монтажных отверстий, зазоров в притворох, сварных соединений Внешний вид сварных соединений; Тип, расположение и способ крепления запирающих прибор и петель (в соответствии с рабочей документацией); Качество и размер сварных швов; Предельное отклонение размеров диаметров отверстий под болтовые соединения; Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие; Качество подготовки поверхности под лакокрасочные покрытия; Внешний вид лакокрасочного покрытия; Плотность прилегания и правильность установки уплотнителей, запирающих приборов, крепежных и других деталей; Внешний вид; Комплектность; Маркировка; Упаковка. | ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.402-2004 СТБ 1133-98 |