| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемось | СТБ 1545-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624 -2021 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624 -2021 |
| Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624 -2021 |
| Бетоны легкие | СТБ 1187-2020 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624 -2021 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор образцов Изготовление образцов Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-86 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 |
|  |  | Изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 17624 -2021 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |