| Устройство выемок и котлованов. Земляные работы | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж Вертикальная планировка Разработка выемок и котлованов Устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований и фундаментов | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-76-2007 СП 1.03.14-2024 ТКП 45-5.01-268-2012 | Основания из насыпных, малопрочных и слабых грунтов Основания из намывных грунтов Устройство подпорных стен из армированного грунта Армирование грунтовых массивов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 5.01.03-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство фундаментов из свай заводского изготовления вибропогружением, забивкой и вдавливанием свай Устройство фундаментов из набивных свай Устройство фундаментов из набивных с уплотненным основанием Устройство ростверка Устройство фундаментов из буроиньекционных анкеров и свай | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство щелевых фундаментов | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 ТКП 45-5.01-237-2011 | Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 СП 5.01.01-2023 СП 1.03.14-2024 | Устройство армированных оснований | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки Арки и перемычки Стены из мелких блоков Возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах Возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха | СП 1.03.13-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы Специальные методы бетонирования Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности Производство бетонных работ при отрицательных температурах | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Монтаж ригелей, балок, ферм, плит Монтаж панелей стен Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок Сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков Замоноличивание стыков и швов Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение коллекторных тоннелей | СН 1.03.01-2019 | Проходка шахтных стволов Проходка тоннелей частично механизированными и механизированными щитами с крепью из сборных элементов Постоянная крепь тоннелей Проходка тоннелей с монолитно-прессованной крепью с применением переставной и скользящей опалубок Бестраншейная проходка коллекторных тоннелей с применением микротоннелепроходческих комплексов Вентиляция и освещение подземных выработок | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Сварочные работы | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.08-2023 | Производство сварочных работ Сварка в условиях низких температур | СП 1.03.08-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Предварительное напряжение конструкций Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий: - колонны и опоры; - фермы, ригели, балки, прогоны; - подкрановые балки; - крановые пути мостовых кранов; - крановые пути подвесных кранов; - профилированный настил Монтаж конструкций транспортных галерей Монтаж конструкций резервуаров Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности Лакокрасочные покрытия Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия Металлизационные покрытия комбинированные покрытия Оклеечные покрытия Облицовочные и футеровочные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель. Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов Устройство кровель из мелкоштучных материалов. Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила, металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
|  |  | Устройство кровель из светопрозрачных материалов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок Монтаж каркасно-обшивных перегородок Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов; Сварные соединения трубопроводов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Производство облицовочных работ | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Производство малярных работ | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 СП 1.03.01-2019 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий Элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Подготовка основания или нижележащего слоя; Устройство грунтового основания; Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; Устройство гидроизоляции пола; Устройство тепло- и звукоизоляции | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий. Ограды | СП 3.02.10-2025 | Подготовительные работы Установка постоянных оград Устройство временных оград | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж сборных железобетонных конструкций тоннельной обделки метрополитенов | ТКП 45-3.03-238-2011 | Открытый способ работ: устройство котлованов; возведение несущих конструкций из сборного железобетона; возведение несущих конструкций из монолитного железобетона; обратная засыпка котлованов и конструкций. Закрытый способ работ: строительство тоннелей щитовым способом; строительство тоннелей горным способом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Искусственные сооружения на автомобильных и железных дорогах (мосты, трубы) | СП 03.03.02-2021 СТБ 2158-2011 | Геодезические работы Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ) Арматурные работы Бетонные работы Бетонирование монолитных конструкций Устройство свай, свай-оболочек Устройство буровых свай (столбов) Фундаменты мелкого заложения Устройство опускных колодцев Устройство железобетонных труб Монтаж стоечных опор Монтаж опор-стенок Облицовка опор Монтаж пролетных строений Навесная сборка пролетных строений Сборка пролетных строений на перемещаемых подмостях Продольная надвижка и поперечная перекатка железобетонных пролетных строений Перевозка и установка пролетных строений на плаву Устройство монтажных соединений Инъецирование и заполнение каналов Опалубочные работы Устройство стальных и сталежелезобетонных мостов Устройство опорных частей пролетных строений Устройство деревянных мостов Засыпка водопропускных труб и устоев мостов Засыпка труб в зимних условиях Укрепительные работы Устройство мостового полотна | СТБ 2158-2011 |