| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | ТКП 339-2022 СП 4.04.06-2024 | Электропроводки Кабельные линии Воздушные линии электропередачи Распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи Система кабельного телевидения Система домофонной связи Локальная сеть передачи данных Диспетчеризация инженерного оборудования Системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации; оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть) автоматического пожаротушения (электротехническая часть) охранной сигнализации видеонаблюдения контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации: - правила прокладки кабелей электросвязи в кабельной канализации; - прокладка кабелей электросвязи в пластмассовых трубопроводах; - прокладка кабельных трубопроводов в траншеях; - бестраншейная прокладка кабельных трубопроводов; - прокладка волоконно-оптического кабеля в защитной полиэтиленовой трубе методом пневмозадувки; Колодцы кабельной канализации; Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах: - кабельные переходы через водные преграды; - кабельные переходы через водные преграды, прокладываемые под водой и через болота; - кабельные переходы через водные преграды, прокладываемые по мостам; Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи; Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа; Оконечные кабельные и распределительные устройства: - кабельный распределительный шкаф; - абонентская распределительная коробка; Защита кабелей линий электросвязи Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | СН 4.04.06-2025 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений пассивной оптической сети для многоэтажной застройки; Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений пассивной оптической сети для кварталов индивидуальной жилой застройки Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |