| Грунты (устройство фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство оснований под асфальтобетонные покрытия, устройство земляного полотна и дополнительных слоев оснований) | СТБ 2176-2011 ТКП 45-3.03-238-2011 СП 5.01.04-2025 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СТБ 1377-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметр растекания конуса; - осадка конуса - определение жесткости | СТБ 1545-2005, п. 5.2, п. 5.3 п. 5.4 |
|  |  | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005, п. 9 |
|  |  | Сохраняемость свойств | СТБ 1545-2005, п. 10 |
|  |  | Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005, п. 6 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 |
|  |  | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1545-2005, п. 7 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметр растекания конуса; - осадка конуса | СТБ 1545-2005, п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005, п. 9 |
|  |  | Сохраняемость свойств | ГОСТ 30459-96 |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1545-2005, п. 6 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 |
|  |  | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1545-2005, п. 7 |
| Смеси бетонные | ГОСТ 7473-2010 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Средняя плотность бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020, п. 7 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 |
|  |  | Подвижность | ГОСТ 5802-2024, п. 5 |
|  |  | Плотность | ГОСТ 5802-2024, п. 6 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024, п. 9 СТБ 1307-2012, п. 7.8, п. 7.9 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 5802-2024, п.13 |
| Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |
|  |  | Прочность на осевое растяжение | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 |
|  |  | Средняя плотность бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020, п. 7 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| Блоки опорные железобетонные для упругого крепления рельсового пути метрополитена | ТУ BY 100261791.004-2020 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Прочность блоков на трещиностойкость | ТУ BY 100261791.004-2020 ГОСТ 8829-2018 |
|  |  | Прочность блоков при изгибе | ТУ BY 100261791.004-2020 ГОСТ 8829-2018 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |
|  |  | Прочность сварных соединений арматуры | ГОСТ 12004-81 СТБ 2174-2011 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| Манжеты уплотнительная | ТУ BY 100261791.007-2020 | Отбор проб | ТУ BY 100261791.007-2020 |
|  |  | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75 |
|  |  | Внешний вид манжет и качество поверхности среза | ТУ BY 100261791.007-2020 |
|  |  | Отклонения размеров и массы | ТУ BY 100261791.007-2020 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 19177-81 |
|  |  | Маркировка | ТУ BY 100261791.007-2020 |
|  |  | Упаковка | ТУ BY 100261791.007-2020 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 |
| Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | СТБ 1706-2006 | Отбор проб | ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Предел текучести | ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Качество поверхности | СТБ 1706-2006 |
|  |  | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89 |
| Трубы бетонные и железобетонные безнапорные | СТБ 1163-2012 | Отбор проб | СТБ 1163-2012, п.6.1 |
|  |  | Водонепроницаемость труб и их стыковых соединений | СТБ 1163-2012, п. 7.2 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |