| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-73-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | - монтаж вентиляция и кондиционирование воздуха | СТБ 1999-2009 СТБ 2021-2009 СТБ 2039-2010 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ EN1434-6-2018 | - установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |