| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ. | СП 1.03.07-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производство облицовочных работ. |  |
|  |  | Производство малярных работ. |  |
|  |  | Производство обойных работ. |  |
|  |  | Производство стекольных работ. |  |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проёмов. Заполнение дверных проёмов. | СТБ 1484-2004 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Соответствие размеров и расположение отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации; Отклонения геометрических параметров; Отклонение от линейных размеров; Отклонение от прямолинейности; Отклонение от плоскостности; Отклонение от равенства диагоналей; Перепад лицевых поверхностей относительно друг друга; Внешний вид и качество поверхностей; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1108-2017 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные входные | СТБ 2433-2015 | Отклонение от номинальных размеров: сопрягаемые размеры сборочных единиц (внутренние размеры коробки; внешние размеры полотен и коробок); Отклонение от плоскосностности и прямолинейности по высоте, ширине блоков и элементов; Разность длин диагоналей блоков и элементов; Зазоры в местах соединений элементов блоков: Внешний вид; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Предельные отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах элементов остекления; Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали элементов остекления; Разность длин диагоналей створок и коробок элементов остекления; Зазоры в местах соединения алюминиевых элементов облицовки коробок и элементов стальных окон; Отклонения на разрезание профилей по углом 45˚ и 90˚; Предельные отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей для алюминиевых элементов остекления; сопрягаемые размеры сборочных единиц внутренний размер коробок; внешние размеры створок; Внешний вид; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1912-2008 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |