| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | - водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; - вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; - насыпи и обратные засыпки | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | - коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований фундаментов и оснований земляных сооружений | СП 5.01.02-2023 СП 5.01.03-2023 ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) ТКП 45-5.01-268-2012 (02250) ТКП 45-5.01-256-2012 (02250) П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | - устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов; - устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта; - устройство фундаментов из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай; - устройство буроинъекционных анкеров; - устройство опускных колодцев; - устройство траншейных и свайных стен, выполняемые методом «стена в грунте» | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 1164.2-2009 СТБ 1164.3-2009 СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2010 СТБ 2176-2011 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | - каменные и армокаменные конструкции | СТБ 2087-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | - производство арматурных работ; - производство опалубочных работ; - производство бетонных работ | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | - монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; - монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; - монтаж ригелей, балок, ферм, плит. - монтаж панелей стен; - монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; - замоноличивание стыков; - водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - подготовительные работы; - укрупнительная сборка конструкций; - монтаж колонн; - монтаж подкрановых балок; - монтаж конструкций покрытия; - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; - сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; - монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | - производство монтажных работ. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - монтаж гипсобетонных перегородок; - монтаж каркасно-обшивных перегородок; - монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; - монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1970-2009 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | - подготовка поверхности; - лакокрасочные покрытия; - мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия; - гуммировочные покрытия; - оклеечные покрытия; - металлизационные и комбинированные покрытия; - облицовочные и футеровочные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | - устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель; - устройство кровли из мелкоштучных материалов. - устройство кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов; - устройство кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | - устройство гидроизоляции из рулонных материалов; - устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); - устройство гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; - устройство гидроизоляция из металлических листов; - устройство гидроизоляция из полимерных листовых материалов; - устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; - устройство сопряжений различных видов гидроизоляции; - устройство защитных ограждений гидроизоляции; - устройство тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | - устройство легких штукатурных систем утепления; - устройство тяжелых штукатурных систем утепления; - устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий - устройство вентилируемых систем утепления. - устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей; - устройство утепления цоколей; - устройство утепления крыши и перекрытия | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СН 4.02.02-2019 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 СТБ 2241-2011 | - устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | - производство штукатурных работ; - производство облицовочных работ | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | - производство малярных работ; - производство обойных работ |  |
|  |  | - производство стекольных работ |  |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | - заполнение оконных проемов. - заполнение дверных проемов | СТБ 1484-2004 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | - устройство откосов | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | - устройство грунтового основания; - устройство бетонного подстилающего слоя; - устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия и шлаков; - устройство стяжки; - устройство гидроизоляции пола; - устройство тепло- и звукоизоляции; - устройство монолитных покрытий полов; - устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; - устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; - устройство покрытий из плиточных материалов; - устройство сплошных (бесшовных) и самонивилирующихся бетонных и цементных покрытий; - устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | - сооружение земляного полотна; - устройство слоев основания; - установка бортового камня; - устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | - подготовительные работы; - устройство оснований под асфальтобетонные покрытия; - устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
| Благоустройство территорий. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | - подготовка территорий к озеленению; - посадочный материал; - посадка деревьев и кустарников; - создание газонов; - создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Ограды | ТКП 45-3.02-252-2011 | - устройство постоянных оград; - устройство временных оград | ТКП 45-3.02-252-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-73-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | - монтаж тепловых пунктов и котельных - монтаж вентиляция и кондиционирование воздуха - монтаж дымовых труб - монтаж систем внутреннего газоснабжения | СТБ 1999-2009 СТБ 2021-2009 СТБ 2039-2010 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-272-2013 СТБ 2177-2011 | - разработка траншей и котлованов; - устройство основания; - устройство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | - разработка траншей и котлованов; - устройство основания; - монтаж тепловых сетей | СТБ 2116-2010 |
|  | ТКП 45-4.01-272-2013 СНиП 3.05.02-88 | - разработка траншей и котлованов; - устройство основания; - монтаж систем газоснабжения | СТБ 2069-2010 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ EN1434-6-2018 | - установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2022 | - устройство электропроводки; - устройство кабельных линии; - устройство воздушных линий электропередач; - устройство распределительных устройств и подстанций | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | - устройство сети стационарной электросвязи; - устройство систем кабельного телевидения; - устройство систем домофонной связи; - устройство локальных сетей передачи данных; - устройство систем диспетчеризации инженерного оборудования; - устройство системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |