| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | - внешний вид; - геометрические размеры; - толщина антикоррозионного покрытия; - внешний вид сварных швов; - отклонения размеров сечения швов сварных соединений; - комплектность; - маркировка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | - внешний вид; - геометрические размеры; - толщина антикоррозионного покрытия; - качество сварных соединений - комплектность; - маркировка; - упаковка | СТБ 1317-2002 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | - внешний вид; - геометрические размеры; - толщина антикоррозионного покрытия; - качество сварных соединений - комплектность; - маркировка; - упаковка | СТБ 1381- ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | - качество поверхности сварных соединений; - диаметр и класс арматуры; - геометрические параметры; - отклонение от плоскостности лицевых поверхностей; - состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; - размеры конструктивных элементов, наличие грата в соединениях, выполненных контактной сваркой, относи-тельная осадка в крестообразных соединениях | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Фермы строительные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | - геометрические параметры и отклонения от геометрических параметров; - размер отверстий под болтовые соединения; - визуальный контроль сварных швов; - контроль качества поверхности под окраску; - визуальный контроль качества покрытий; - толщина антикоррозионного покрытия; - комплектность; - маркировка | СТБ 1396-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 27727-88 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |