| Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. | СТБ 1164.1-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СТБ 1959-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж элементов конструкций. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СТБ 1970-2009 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Рулонные и мастичные кровли. | СТБ 1992-2009 |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СТБ 2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02.114-2009 СТБ 2031-2010 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ 2088-2010 |
|  |  | Вентилируемые системы утепления. | СТБ 2034-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Штукатурные; облицовочные. | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Малярные; обойные. | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Стекольные. | СТБ 1475-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СТБ 1483-2004 |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 П1-2018 к ТКП 45-4.02-323-2018 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Озеленение. | ТКП 45-3.02-69-2007. СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |