| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | СТБ 1549-2005 | Отклонение от геометрических параметров. Внешний вид и цвет изделий Комплектность Маркировка Упаковка | ГОСТ 26433.0-83 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1549-2005 |
| Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Геометрические параметры Внешний вид и цвет Комплектность и Маркировка Упаковка | ГОСТ 26433.0-83 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1382-2003 |