| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Производство монтажных работ. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. Кровли из светопрозрачных материалов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Устройство легких штукатурных систем утепления. Устройство тяжелых штукатурных систем утепления. Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство вентилируемых систем утепления. | СП 1.03.04-2022 |
|  |  | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления цоколей. Устройство утепления крыши и перекрытия. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Производство облицовочных работ. |  |
|  |  | Производство малярных работ. |  |
|  |  | Производство обойных работ. |  |
|  |  | Производство стекольных работ. |  |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проёмов. Заполнение дверных проёмов. | СТБ 1484-2004 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы | ТУ BY 690824622.003-2023 | Монтаж алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы | ТУ BY 690824622.003-2023 |
| Устройство остекления алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы двухкамерными стеклопакетами | ТУ BY 690824622.004-2023 | Устройство остекления алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы двухкамерными стеклопакетами | ТУ BY 690824622.004-2023 |
| Сборка и установка зенитных фонарей, зенитных фонарей со встроенными люками для вентиляции и дымоудаления, и отдельно устанавливаемые люки вентиляции и дымоудаления | ТУ BY 690824622.005-2023 | Условия производства работ; геометрические параметры проемов; состояние поверхностей элементов перед сборкой; отклонения от совмещения отверстий монтажных соединений; соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб; Выступ стерженя болта выступает из гайки после затяжки пакета; Диаметр и шаг винтов; Правильность и последовательность монтажа основании люка; Соответствие закрепления элементов люка требования проекта и инструкции; Правильность и последовательность монтажа свода люка; Правильность укладки поликарбонатных листов; Опирание поликарбонатного листа на несущие конструкции; Плотность стяжки сборных элементов; Плотность соединяемых элементов конструкции; Соответствие установленных зенитных фонарей проектной документации, правильность установки несущих элементов фонарей, поликарбонатных плит. | ТУ BY 690824622.005-2023 СТБ 1749-2007 |
| Фонари зенитные из алюминиевых профилей. Технические условия | ТУ BY 690824622.001-2023 | Отбор образцов; Соответствие размеров рабочим чертежам; отклонение от линейных размеров; отклонение от перпендикулярности; Отклонение от прямолинейности; отклонение от равенства диагоналей: Отклонение от заданного в местах соединения деталей; Отклонение от перепада сопрягаемых лицевых поверхностей профилей; Внешний вид защитного покрытия; Комплектность, маркировка, упаковка | ТУ BY 690824622.001-2023 |
| Легкосбрасываемые конструкции из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей | ТУ BY 690824622.002-2023 | Отбор образцов; Отклонение от геометрических параметров; Отклонение перепада лицевых поверхностей поливинилхлоридного профиля относительно друг друга и величины зазоров сопрягаемых поверхностей; Внешний вид и качество поверхностей профилей и заполнений; Комплектность, маркировка, упаковка | ТУ BY 690824622.002-2023 |
| Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Отбор образцов; Отклонения от номинальных размеров, отклонения от плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях; Функционирование оконных и дверных приборов; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 939-2013. СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Отбор образцов Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации; Отклонение геометрических параметров; Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга; Внешний вид и качество поверхностей; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1108-2017 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины и витражи из алюминиевых профилей | СТБ 1609-2020 | Отбор образцов; Отклонение геометрических параметров; отклонение от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; Отклонение от плоскостности; отклонение от равенства длин диагоналей; зазоры в местах соединения элементов; Соответствие размеров требование конструкторской документации; Внешний вид; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1609-2020 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные входные из поливинилхлоридных и алюминиевых профилей | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высоту провесов; Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери дымонепроницаемые из алюминиевого профиля | СТБ 1647-2006 | Отбор образцов; Отклонения от номинальных размеров (сопрягаемые размеры сборочных единиц) Отклонение от плоскостности и прямолинейность по высоте, ширине блоков и элементов; Разность длин диагоналей блоков и элементов Наличие и высота провесов; оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери; Внешний вид Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Элементы остекления балконов и лоджий из алюминиевого и поливинилхлоридного профиля | СТБ 1912-2008 | Отбор образцов; отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов; Внешний вид Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1912-2008 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Перегородки противопожарные из алюминиевого профиля | СТБ 2281-2012 | Отбор образцов; отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей) перегородок и их сборочных единиц; перепад лицевых поверхностей (провес) сварных угловых соединений; отклонения от плоскостности лицевых поверхностей элементов в узлах соединения сопрягаемых однотипных деталей, отклонения угла реза профилей, отклонения от номинальных размеров расстояний между центрами сборочных и монтажных отверстий; качество швов сварных соединений металлических элементов перегородок; наличие защитного покрытия элементов перегородок; качество лицевых поверхностей перегородок; соответствие вида и способа крепления остекления и уплотнительных прокладок в частично остекленных остекленных перегородках, указанных в рабочих чертежах; Внешний вид; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 2281-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери, ворота и люки противопожарные из алюминиевого профиля | СТБ 1394-2003 | Отбор образцов; отклонение от номинальных размеров дверей, ворот, люков и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности и прямолинейности дверей, ворот, люков и их сборочных единиц; отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных деталей, зазоры в местах соединений элементов и отклонение от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот и люков; оснащенность дверей ворот и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания; наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепежных дюбелей; наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах; наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок; наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна двери, ворот, люка; количество петель и соответствие способа их крепления, указанным в рабочих чертежах; соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным в рабочих чертежах; наличие замазки, эластичной мастики или профильной прокладки по периметру стеклопакета в частично остекленных дверях Показатели внешнего вида; Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1394-2003 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |