| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | - водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; - вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; - насыпи и обратные засыпки | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | - коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований фундаментов и оснований земляных сооружений | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) ТКП 45-5.01-268-2012 (02250) П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | - устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов; - устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта; - устройство фундаментов из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай; - устройство буроинъекционных анкеров; - устройство опускных колодцев; - устройство траншейных и свайных стен, выполняемые методом «стена в грунте» | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СТБ 1164.3-2009 СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2010 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| Возведение камен-ных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | - каменные и армокаменные конструкции | СТБ 2087-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | - производство арматурных работ; - производство опалубочных работ; - производство бетонных работ | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; - монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; - монтаж ригелей, балок, ферм, плит. - монтаж панелей стен; - монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; - замоноличивание стыков; - водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - подготовительные работы; - укрупнительная сборка конструкций; - монтаж колонн; - монтаж подкрановых балок; - монтаж конструкций покрытия; - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; - сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; - монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - производство монтажных работ. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - монтаж гипсобетонных перегородок; - монтаж каркасно-обшивных перегородок; - монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; - монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1970-2009 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | - подготовка поверхности; - лакокрасочные покрытия; - мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия; - гуммировочные покрытия; - оклеечные покрытия; - металлизационные и комбинированные покрытия; - облицовочные и футеровочные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | - устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель; - устройство кровли из мелкоштучных материалов. - устройство кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов; - устройство кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | - устройство гидроизоляции из рулонных материалов; - устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); - устройство гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; - устройство гидроизоляция из металлических листов; - устройство гидроизоляция из полимерных листовых материалов; - устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; - устройство сопряжений различных видов гидроизоляции; - устройство защитных ограждений гидроизоляции; - устройство тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СТБ 2031-2010 | - устройство легких штукатурных систем утепления; - стройство тяжелых штукатурных систем утепления; | СТБ 2032-2010 |
|  |  | - устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | СТБ 2034-2010 |
|  |  | - устройство вентилируемых систем утепления. | СТБ 2088-2010 |
|  | ТКП 45-3.02-114-2009 | - устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей; - устройство утепления цоколей; - устройство утепления крыши и перекрытия | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | - производство штукатурных работ; - производство облицовочных работ | СТБ 1473-2004 |
|  |  | - производство малярных работ; - производство обойных работ | СТБ 1474-2004 |
|  |  | - производство стекольных работ | СТБ 1475-2004 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | - заполнение оконных проемов. - заполнение дверных проемов. | СТБ 1484-2004 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | - устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | - устройство грунтового основания; - устройство бетонного подстилающего слоя; - устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия и шлаков; - устройство стяжки; - устройство гидроизоляции пола; - устройство тепло- и звукоизоляции; - устройство монолитных покрытий полов; - устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; - устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; - устройство покрытий из плиточных материалов; - устройство сплошных (бесшовных) и самонивилирующихся бетонных и цементных покрытий; - устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий пола | СТБ 1483-2004 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | - сооружение земляного полотна; - устройство слоев основания; - установка бортового камня; - устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | - подготовительные работы; - устройство оснований под асфальтобетонные покрытия; - устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
| Благоустройство территорий. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | - подготовка территорий к озеленению; - посадочный материал; - посадка деревьев и кустарников; - создание газонов; - создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Ограды | ТКП 45-3.02-252-2011 (02250) | - устройство временных оград; - устройство постоянных оград | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | монтаж оборудования; - монтаж аппаратов колонного типа; - монтаж компрессоров и насосов; - монтаж горизонтальных печей и мельниц; - монтаж холодильных установок; - монтаж теплообменных аппаратов; - монтаж перемешивающих устройств; - монтаж сушильных аппаратов; - монтаж фильтров; - монтаж центрифуг | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |