| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | - геодезическая разбивочная основа для строи- тельства; - производство геодезических работ при устройс- тве фундаментов и подземной части зданий; - производство геодезических работ при воз- ведении надземной части зданий; - геодезический контроль точности геометрис- рических параметров зданий; - геодезические работы при прокладке трасс ин- нерных сетей и подземных инженерных коммуникаций; - геодезические исполнительные съемки; - геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | - водопонижение, организация поверхностного сто- ка, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
|  |  | - коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 Г |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99. | - устройство фундаментов на основаниях из естес- твенных грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | - гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра -сочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов; из горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из метал- лических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений раз- личных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | - заполнение оконных проемов; - заполнение дверных проемов; - устройство откосов | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011. | - электропроводки; - кабельные линии; - воздушные линии электропередачи; - распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Системы связи и диспетче- ризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | - сеть стационарной электросвязи; - система кабельного телевидения; - система домофонной связи; - локальная сеть передачи данных; - диспетчеризация инженерного оборудования; - системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| Устройство систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | - монтаж конструкций; трубных проводок; элек- ропроводок; щитов; штативов и пультов; прибров и средств автоматизации; оптические кабели | ГОСТ 26433.0-85. ГОСТ 26433.1-89. ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | - монтаж систем автоматизации; - пожарной сигнализации; - оповещения о пожаре; - автоматического дымоудаления (электротехниче- ская часть); - автоматического пожаротушения (электротехни- ческая часть); - охранной сигнализации; - видеонаблюдения; - контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | - прокладка кабелей электросвязи в грунте; - прокладка кабелей электросвязи в канальной ка-нализации; - строительство кабельной канализации; - вводы кабелей в здания организаций электро- связи; - защита кабелей линий электросвязи; - заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |