| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | СТБ 1077-97 | - отпускная прочность бетона; - внешний вид и качество бетонной поверхности; - соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам; - размеры изделий, отклонения от геометрических размеров; - ширина раскрытия технологических трещин; - толщина защитного слоя бетона; - маркировка; - комплектность | СТБ 1077-97 СТБ 2264-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |