| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | - производство штукатурных работ; - производство облицовочных работ | СТБ 1473-2004 |
|  |  | - производство малярных работ; - производство обойных работ | СТБ 1474-2004 |
|  |  | - производство стекольных работ | СТБ 1475-2004 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | - монтаж оборудования; - монтаж аппаратов колонного типа; - монтаж компрессоров и насосов; - монтаж горизонтальных печей и мельниц; - монтаж холодильных установок; - монтаж теплообменных аппаратов; - монтаж перемешивающих устройств; - монтаж сушильных аппаратов; - монтаж фильтров; - монтаж центрифуг. | ГОСТ 26433.0-85. ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009. | - монтаж трубопроводов; - сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85. ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-73-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | - монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | - монтаж тепловых пунктов и котельных - монтаж вентиляция и кондиционирование воздуха; - монтаж дымовых труб; - монтаж систем внутреннего газоснабжения | СТБ 1999-2009 СТБ 2021-2009 СТБ 2039-2010 |