| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; устройство насыпей и обратных засыпок | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | СП 5.01.02-2023 ТКП 45- 5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 |  | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 ТКП 45- 5.01-237-2011 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов; устройство буроинъекционных анкеров и свай | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовка элементов конструкций к монтажу; укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 СП 1.03.08-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из рулонных и мастичных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы; кровли из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.916-2023 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных изделий; на основе монолитных утеплителей; устройство тепловой изоляции надземного этажа; устройство систем утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 (справочно) |  | СП 4.02.09-2024 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; Элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |

| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; тепло- и звукоизоляции; монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; покрытий из плиточных материалов; земляного, гравийного, шлакового, глинобитного, щебеночного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон с покрытием из тротуарных плит | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон с покрытием из асфальтобетона и цементобетона | СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Озеленение территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовка территории к озеленению. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. | СП 1.03.17-2025 |
| Благоустройство территорий. Ограды | СП 3.02.10-2025 | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. | СП 1.03.17-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 |  | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 |  | СП 4.02.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 | Монтаж трубопроводов | СП 4.02.11-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 | Монтаж воздуховодов систем вентиляции | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | СП 4.01.06-2024 |  | СП 4.01.07-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 | Разбивочные работы Земляные работы Монтаж трубопроводов | СП 4.02.10-2025 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ГОСТ 30331.15-2001 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии | СП 4.04.06-2024 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| Изготовление стальных строительных конструкций | ТКП 45-5.04-121-2009 | Приемка проектной документации; приемка и хранение металлопроката, сварочных и лакокрасочных материалов, крепежных изделий; изготовление деталей; сборка отправочных марок; сварка конструкций; противокоррозионная защита; маркировка; приемка конструкций; оформление сопроводительной документации; упаковка, хранение. | СТБ 1565-2009 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 ГОСТ 23118-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси растворные (РСГП, РСПИ) | СТБ 1307-2012 | Отбор образцов Подвижность растворной смеси Консистенция растворной смеси Растекаемость растворной смеси Жизнеспособность растворной смеси Средняя плотность растворной смеси Водоудерживающая способность растворной смеси Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-2024 |
| Смеси бетонные (БСГ, БСЧЗ) | СТБ 1035-96 | Отбор образцов Удобоукладываемость бетонной смеси Сохранение удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.0-83 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Внешний вид и качество бетонных поверхностей Ширина раскрытия трещин Качество антикоррозионного покрытия Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Маркировка | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 9.916-2023 |
| Изделия оград железобетонные | СТБ 1236-2000 | Отбор образцов Отклонения геометрических параметров Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры Наличие антикоррозионного покрытия Категория бетонной поверхности Ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных изделий рабочим чертежам Маркировка | СТБ 1236-2000 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 9.916-2023 |
| Плиты бетонные для тротуаров | СТБ 1071-2007 | Отбор образцов Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Отклонения геометрических параметров Качество бетонной поверхности Однотонность цвета Маркировка Упаковка | СТБ 1071-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| Камни бортовые бетонные Камни бортовые бетонные | СТБ 1097-2012 СТБ 1097-2012 | Отбор образцов Показатели прочности бетона: - класс бетона по прочности на сжатие; - отпускная прочность. Отклонения геометрических параметров Ширина раскрытия технологических трещин Категория бетонной поверхности Однотонность цвета Маркировка Упаковка | СТБ 1097-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1097-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Отбор образцов Удобоукладываемость бетонной смеси Сохранение удобоукладываемости бетонной смеси Температура бетонной смеси Средняя плотность бетонной смеси Средняя плотность бетона Класс бетона по прочности на сжатие: -по контрольным образцам; -механическим неразрушающим методом. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | СТБ 2221-2020 СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 12730.1-2020 |