| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 | Водоснабжение и канализация | СТБ 2001-2009 СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 | Отопление, тепловые пункты и котельные | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) | Электромонтажные работы, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ (6-ое издание) ТКП 339-2011 | Кабельные линии, воздушные линии электропередачи, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи, система кабельного телевидения, система домофонной связи, локальная сеть передачи данных, диспетчеризация инженерного оборудования, системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | СНиП 3.05.07-85 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |