| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Искусственные основания из насыпных, малопрочных и слабых грунтов, уплотненных вибродинамическим методом | СП 1.03.14-2024 |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| Защита подземных сооружений от грунтовых вод | ТКП 45-5.01-255-2012 | Устройство окрасочной (лакокрасочной, мастичной), литой, оклеечной, штукатурной, из металлических листов и полимерных листовых материалов, пропиточной, инъекционной, засыпной (гидрофобной и глиняной) гидроизоляции; устройство дренажей и дренажных систем | СП 1.03.14-2024 СТБ 2259-2012 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СП 1.03.03-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Благоустройство территории | ТКП 45-3.02-7-2005 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из плит тротуарных) | СТБ 1685-2006 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 | Озеленение | СТБ 2058-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебенчатого и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов, монтаж специальных трубопроводов: высокого давления, из стеклянных труб, из пластмассовых труб, из цветных металлов, из стальных труб, вакуумных и холодильных установок, кислородопроводов, смазочных, гидравлических и пневмосистем промышленного назначения | ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж аппаратов колонного типа; монтаж компрессоров и насосов; монтаж горизонтальный печей и мельниц; монтаж холодильных установок; монтаж теплообменных аппаратов; монтаж перемешивающих устройств; монтаж сушильных аппаратов; монтаж фильтров; монтаж центрифуг; монтаж аппаратов высокого давления | ТКП 45-3.05-166-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Качество очистки и обезжиривания | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Контроль внешнего вида лакокрасочного покрытия | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Контроль толщины покрытия | ГОСТ 9.916-2023 СТБ ISO 2808-2023 |
|  |  | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках | ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Комплектность | ГОСТ 23118-2019« |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 23118-2019 |
|  |  | Упаковка | ГОСТ 23118-2019 |
| Фермы строительные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Контроль линейных размеров ферм, отправочных элементов и отклонений от них, отклонений формы и расположения поверхностей элементов ферм | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94» |
|  |  | Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и околошовной зоне | СТБ1396-2003 |
|  |  | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер | ГОСТ 9378-93 |
|  |  | Качество листовой стали фланцев нижнего пояса фермы из гнутосварных профилей на отсутствие несплошностей, расслоений | ГОСТ 22727-88 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности конструкций под лакокрасочное покрытие | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Контроль толщины антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Комплектность | СТБ1396-2003 |
|  |  | Упаковка | СТБ1396-2003 |
|  |  | Маркировка | СТБ1396-2003 |
| Конструкции стальные мостовые | СТБ 2056-2010 | Контроль сборки | ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Контроль отправочных марок и конструкций | ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионных покрытий | ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности |  |
|  |  | Контроль внешнего вида покрытия |  |
|  |  | Контроль толщины покрытия |  |
|  |  | Комплектность | СТБ 2056-2010 |
|  |  | Упаковка | СТБ 2056-2010 |
|  |  | Маркировка | СТБ 2056-2010 |
| Настил решетчатый сварной (маты и изделия из настила решетчатого сварного) | ТУ BY391002250.001-2023 | Геометрические параметры и точность изготовления: | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Линейные размеры настила, ячеек, отклонения от прямолинейности и плоскостности |  |
|  |  | Длина и ширина настила |  |
|  |  | Размеры сечения несущей полосы и связующего прутка |  |
|  |  | Размер шагов и отклонение несущей полосы и связующего прутка |  |
|  |  | Качество поверхности цинкового покрытия | СТБ ISO 1461-2009 |
|  |  | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 7566-2018 |