| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство фундаментов | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СП 1.03.03-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 | Заполнение оконных проемов, заполнение дверных проемов, устройство откосов | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебенчатого и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |