| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; устройство насыпей и обратных засыпок; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство армированных оснований | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Искусственные основания из насыпных, малопрочных и слабых грунтов, уплотненных вибродинамическим методом | СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований из намывных грунтов, закрепленных грунтов | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство свайных фундаментов: фундаменты из (готовых) сборных свай, фундаменты из буронабивных свай, фундаменты из набивных свай, фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием; устройство ростверка; устройство буроинъекционных анкеров и свай | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
|  | СП 5.01.02-2023 | Устройство щелевых фундаментов | СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-39-2006 СП 1.03.14-2024 |
| Подпорные стены и крепления котлованов | СП 5.01.02-2023 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншеи под стены в грунте, сборные подпорные стены и наружные стены подвалов, монолитные подпорные стены и наружные стены подвалов, траншейные стены методом «стена в грунте» | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Определение прочности бетона на сжатие в конструкциях неразрушающим методом (метод ударного импульса) | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 (схема Г) |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж деревянных конструкций | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СП 1.03.13-2024 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СП 4.02.09-2024 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов; кровель из мелкоштучных материалов; кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов; кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СП 1.03.03-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| Благоустройство территории | ТКП 45-3.02-7-2005 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из плит тротуарных). | СТБ 1685-2006 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 | Озеленение | СТБ 2058-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебенчатого и глинобитного покрытий пола | СП 1.03.06-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Водоснабжение и канализация | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 | Отопление, тепловые пункты и котельные | СП 4.02.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 | Водоснабжение и канализация | СП 4.01.07-2024 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | СП 4.02.01-2020 | Тепловые сети | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электромонтажные работы, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Кабельные линии, воздушные линии электропередачи, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов, монтаж специальных трубопроводов: высокого давления, из стеклянных труб, из пластмассовых труб, из цветных металлов, из стальных труб, вакуумных и холодильных установок, кислородопроводов, смазочных, гидравлических и пневмосистем промышленного назначения | ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Грунты | СТБ 943-2007 | Степень уплотнения грунта (метод динамического зондирования с помощью динамического плотномера без параллельного измерения влажности грунта) | СТБ 2176-2011 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные, изготавливаемые непосредственно на строительной площадке | СТБ 1317-2002 | Наличие, вид и технические характеристики антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Качество подготовки поверхности изделий перед нанесением покрытий | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Отклонение геометрических параметров изделий (их сборочных элементов) | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид элементов изделий (наличие механических повреждений, заусенцев, искривлений, острых выступов и кромок) | СТБ 1317-2002 |
|  |  | Комплектность | СТБ 1317-2002 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1317-2002 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные, изготавливаемые непосредственно на строительной площадке | СТБ 1381-2003 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проектной | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид ограждений (наличие механических повреждений, заусенцев, искривлений, оскалины или ржавчины) | СТБ 1381-2003 |
|  |  | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Качество грунтовки и окраски | ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Комплектность | СТБ 1381-2003 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1381-2003 |
|  |  | Упаковка | СТБ 1381-2003 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций, изготавливаемые непосредственно на строительной площадке | СТБ 2174-2011 | Геометрические параметры сварных арматурных изделий в соответствии с конструкторской документацией | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей сварных арматурных изделий | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений | СТБ 2174-2011 |
|  |  | Отбор изделий | СТБ 2174-2011 |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций, изготавливаемые непосредственно на строительной площадке | ГОСТ 10922-2012 | Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Отбор изделий | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Арматурные изделия: |  |
|  |  | Действительные отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Закладные изделия: |  |
|  |  | Действительные отклонения линейных размеров закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Линейные размеры плоских элементов, размещение и длина анкерных стержней | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Расстояние между наружными плоскостями в изделиях закрытого типа | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Механические соединения стержневой арматуры с помощью опрессованных муфт: |  |
|  |  | Визуальный осмотр соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Длина муфт до и после опрессовки | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Механические соединения стержневой арматуры с помощью резьбовых соединений: |  |
|  |  | Плотность закрученных муфт | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Нахлесточные вязаные стыки соединений (без сварки) и крестообразные вязаные соединения: |  |
|  |  | Визуальный осмотр вязаного каркаса | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Длина перепуска (нахлестки) стержней | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Число стыкуемых стержней в одном сечении растянутой арматуры | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Качество вязки нахлесточных и крестообразных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Плотность вязви нахлесточных и крестообразных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
| Конструкции стальные строительные изготавливаемые непосредственно на строительной площадке | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкций и элементов конструкций | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Качество очистки и обезжиривания | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Контроль внешнего вида лакокрасочного покрытия | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Контроль толщины покрытия | ГОСТ 9.916-2023 |
|  |  | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Комплектность | ГОСТ 23118-2019 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 23118-2019 |
|  |  | Упаковка | ГОСТ 23118-2019 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий, изготавливаемые непосредственно на строительной площадке | ГОСТ 23279-2012 | Визуальный контроль качества поверхности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Отбор изделий | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Действительные отклонения линейных размеров сварных арматурных изделий | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Размеры выпусков | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прямолинейность стержней | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |