| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | - | СП 4.02.09-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 | Отопление, тепловые пункты и котельные | СП 4.02.08-2024 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электромонтажные работы, распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2022 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |