| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей; встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий; элементы остекления балконов и лоджий на относе | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.07-2023 |
| Блоки оконные и дверные балконные | СТБ 939-2013 | Отклонения от номинальных размеров, отклонения от плоскости и прямолинейности, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26466.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Комплектность | СТБ 939-2013 |
|  |  | Маркировка | СТБ 939-2013 |
|  |  | Упаковка | СТБ 939-2013 |
|  |  | Функционирование оконных и дверных приборов | СТБ 939-2013 |
|  |  | Отбор единиц продукции для испытаний | СТБ 939-2013 ГОСТ 18321-73 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Соответствие размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям рабочих чертежей | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение от геометрический параметров коробок, полотен дверей и створок | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок относительно друг друга | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Требования эстетики. Соответствие внешнего вида изделия образцу -эталона по цвету и качеству лицевой поверхности | СТБ 1108-2017 |
|  |  | Комплектность | СТБ 1108-2017 |
|  |  | Маркировка изделий | СТБ 1108-2017 |
|  |  | Упаковка изделий | СТБ 1108-2017 |
|  |  | Отбор единиц продукции для испытаний | ГОСТ 18321-73 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Отклонения от номинальных размеров плоскости, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величин провесов | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид изделий | СТБ 1912-2008. |
|  |  | Комплектность | СТБ 1912-2008 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1912-2008 |
|  |  | Упаковка | СТБ 1912-2008 |
| Блоки дверные | СТБ 2433-2015 | Отклонения от номинальных размеров, плоскости, перпендикулярности и прямолинейности элементов и провесов | СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Соответствие внешнего вида | СТБ 2433-2015 |
|  |  | Комплектность | СТБ 2433-2015 |
|  |  | Маркировка | СТБ 2433-2015 |
|  |  | Упаковка | СТБ 2433-2015 |
|  |  | Отбор единиц продукции для испытаний | СТБ 2433-2015 ГОСТ 18321-73 |